| 甘肃医学院附属医院自行监测项目报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 位置 | 污染因子 | 监测频次 | 样品数量 （个） | 单价 （元） | 报价 （元） | 备注 |
| 1 | 废气 | 污水处理站周界废 气 （无组织） | 甲烷 | 1次/季度 | 64 |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨 ( 氨 气 ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氯 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  |  |  |  |
|  |  | 锅炉排气筒 （有组织） | 氮氧化物 | 1次/月 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/年 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 |  |  |  |  |  |
| 2 | 废水 | 污水总排口 | 悬浮物 | 1次/周 | 156 |  |  |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 1次/周 |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 1次/季 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 石油类 | 1次/季 |  |  |  |  |
|  |  |  | 动植物油 | 1次/季 |  |  |  |  |
|  |  |  | 挥发酚 | 1次/季 |  |  |  |  |
|  |  |  | 总氰化物 | 1次/季 |  |  |  |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 1次/季 |  |  |  |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 1次/月 | 36 |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1次/年 | 3 |  |  |  |
|  |  | 科室预处理废水排放口 | 总a放射性 | 1次/季 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 总β放射性 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总汞 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总镉 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总铬 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 六价铬 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总砷 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总铅 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总银 |  |  |  |  |  |
| 3 | 生活饮 用水 | 4个点位 | 总大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数， 镉，铬（六价），汞，砷，铅，氰化物，氟 化物，硝酸盐氮，色度，浑浊度，臭和味， 溶解性总固体，肉眼可见物，铁，铜，铝， 锌，锰，氨（以N计），氯化物，硫酸盐， 总硬度，高锰酸盐指数， pH | 2次/年 | 8 |  |  |  |