
1.箱体技术参数及执行标准
	序号
	参数名称
	具体规格
	执行标准

	1
	箱体材质
	0.8–1.0mm 冷轧钢板 / 加厚 ABS 塑料（消防红，无异味、不易变形）
	参照《消火栓箱》（GB/T14561-2019）相关要求，冷轧钢板材质符合钢材质量标准，ABS塑料符合消防器材外壳环保及耐用标准，颜色符合消防红标准色要求

	2
	箱体尺寸
	约 800×500×220mm（壁挂式/手提式，便于放置于值班室、走廊显眼易取位置，不占用应急通道）
	符合医院科室空间布局要求，参照《建设工程施工现场消防安全技术标准》（GB/T 50720-2011，2025年版）中应急器材存放规范，确保取用便捷、不影响应急通行

	3
	箱体标识
	正面清晰印制“消防应急箱”字样 + 标准消防图标（红色醒目），带锁扣/简易卡扣（防止非应急情况下误开，便于紧急情况下快速开启）
	符合《消防产品标识》相关规定，图标标准参照GB 13495.1-2015《消防安全标志 第1部分：标志》，标识清晰、耐磨、不易脱落，确保应急状态下可快速识别




