
2.核心器材配置、规格及执行标准  
	序号
	器材类别
	器材名称
	规格参数
	数量
	执行标准

	1
	灭火器材
	灭火毯
	1m×1m，玻璃纤维材质，耐高温、阻燃，可覆盖油锅/电器起火、包裹人员逃生，无刺激性气味
	2 条
	符合 GB 14907-2018《建筑灭火器配置设计规范》及《家用防灾应急包》（GB/T 36750—2025）相关要求，阻燃性能达标，无破损、无异味，适配初期火灾扑救需求

	2
	逃生防护
	强光应急手电
	LED 光源，亮度≥150 流明，续航≥2 小时，防水防摔（IPX5 及以上），带爆闪功能（便于求救），可充电/装电池
	1 个
	参照《建设工程施工现场消防安全技术标准》（GB/T 50720-2011，2025年版）应急照明相关要求，亮度、续航符合逃生照明标准，防水防摔性能符合户外/应急场景使用规范，爆闪功能适配求救需求

	3
	逃生防护
	消防口哨
	分贝≥110dB，材质耐用（金属/高强度塑料），声音清晰、穿透力强，便于火灾等应急场景下求救与现场指挥
	2 个
	符合《家用防灾应急包》（GB/T 36750—2025）相关要求，分贝达标，声音穿透力符合应急求救标准，材质符合消防器材耐用性要求，无尖锐边角、使用安全

	4
	辅助工具
	安全锤（破窗锤）
	金属材质（碳钢/合金钢），锤头坚硬，带防滑手柄，可快速破拆玻璃门窗，用于应急脱困
	1 把
	


注：须提供产品3C认证书、检验报告等相关证明资料。


