
六、采购清单及技术参数
	序号
	名称
	参数 
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	病历柜
	1.规格尺寸：730x400x1040mm.

2。主体结构：主体采用优质的ABS材料，立柱内包铝合

金， 车体轻巧，移动灵活。

3。存储功能：两排共50格，带数字标签。两侧挡板可锁闭，防止病历丢失。挡板为

铝合金材质。

4。附加配置：顶部配有两个ABS抽屉，采用高级静音滑

道，推动轻松灵活。

5。移动系统：配备四个直径为100mm的耐磨静音脚轮，其中两只带刹车，确保推动

灵活，制动可靠。

6。人性化设计：一侧带不锈

钢推手，方便移动。
	12
	组
	
	

	2
	病历夹
	ABS病历夹，规格32.5cmx23cm.颜色：蓝色。
	400
	个
	
	




